УТВЕРЖДЕН

 приказом директора МУП «Ножай-Юртовский водоканал»

от 27.09.2022 г. №17

# РЕГЛАМЕНТ

**по подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабжения и водоотведения**

**Раздел 1. Общие положения**

# Подраздел 1. Предмет регулирования

1. Предметом регулирования административного регламента по подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабжения и водоотведения(далее – регламент) являетсяпорядок подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения.

# Подраздел 2. Круг заявителей

1. Заявителями на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения являются юридические и физические лица.
2. С заявлением о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения от имени заявителя может обратиться его уполномоченный представитель при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия, оформленного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**Подраздел 3. Требования к порядку информирования о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения**

1. Место нахождения МУП «Ножай-Юртовский водоканал»:

Индекс, адрес.

Адрес официального сайта МУП «Ножай-Юртовский водоканал», содержащий информацию о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения:

Адрес электронной почты МУП «Ножай-Юртовский водоканал»: ao\_noja@mail.ru

График работы МУП «Ножай-Юртовский водоканал»: с 9.00 ч. до 18.00 ч.

Нерабочие дни: суббота и воскресение

Телефон: 8 928 002 87 07

1. Информация по вопросам о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения, может быть получена заявителями:
2. по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Регламента;
3. в порядке личного обращения;
4. в порядке письменного обращения в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. в порядке письменного электронного обращения в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» через официальный сайт, указанный в пункте 4 настоящего Регламента;

Информация о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения размещается на официальном сайте

МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в сети Интернет, указанном в пункте 4 настоящего Регламента.

К размещаемой информации по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения относится:

1. справочная информация, указанная в пунктах 4 настоящего Регламента;
2. извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чеченской Республики и нормативных правовых актов Администрации Ножай-Юртовского муниципального района, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
3. текст административного регламента;
4. блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур при подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения;
5. перечень документов, необходимых для получения общей информации о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения
6. формы документов, необходимых для направления заявки (запроса);
7. информация о номере кабинета, где осуществляется прием заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов.

**Раздел 2. Стандарт предоставления услуги**

# Подраздел 4. Наименование услуги

1. Наименование услуги:

Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения на территории городского округа.

**Подраздел 5. Наименование организации, предоставляющей подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения**

1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения предоставляется специалистами МУП «Ножай-Юртовский водоканал».
2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют также другие работники МУП «Ножай-Юртовский водоканал».

**Подраздел 6. Описание результата предоставления услуги**

1. Результатом предоставления услуги является:
2. акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения;
3. отрицательное заключение организации (отрицательный результат).

**Подраздел 7. Срок предоставления услуги**

1. Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

**Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги**

1. Предоставление услуги осуществляется МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в соответствии с нормами:
2. Федеральный закон от 17 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
3. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
4. Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
6. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645. «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
8. иных правовых актов Российской Федерации, Чеченской Республики в сфере водоснабжения и и(или) водоотведения.

**Подраздел 9. Перечень документов, необходимых**

**для получения технических условий, подлежащих предоставлению заявителем**

1. Для получения технических условий заявитель направляет запрос в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» с предоставлением следующих документов и сведений:

1. копия документа, удостоверяющего личность, местонахождение и почтовый адрес заявителя;
2. правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;
4. информация о разрешенном использовании земельного участка;
5. информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
6. необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
7. планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
8. планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

**Подраздел 10. Перечень документов, необходимых**

**для заключения договора о подключении (технологическом присоединении)**

**к сетям водоснабжения и водоотведения, подлежащих предоставлению заявителем**

10. Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель направляет заявку в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» с предоставлением следующих документов и сведений:

1. копия документа, удостоверяющего личность или документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя. для

юридических лиц-копии учредительных документов;

1. местонахождение подключаемого объекта;
2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя;
3. ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4. топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (1:2000 для квартальной застройки) с указанием всех наземных и поземных коммуникаций и сооружений (не прилагается, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание объекта ИЖС);
5. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах;
6. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
7. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

**Подраздел 11.** **Выдача условий подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоотведения.**

11. Обязательная информация, содержащаяся в условиях подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса

(места нахождения точки подключения);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического

присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности

и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий

рекомендательный характер;

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

МУП «Ножай-Юртовский водоканал» и заявителя.

12. Обязательная информация, содержащаяся в условиях подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер

колодца или камеры);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

д) нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также режим отведения сточных вод;

е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, требования к средствам измерений (приборам учета) сточных вод в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод;

з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения

МУП «Ножай-Юртовский водоканал» и заявителя.

# Раздел 3. Заключение договора

**Подраздел 12. Срок и порядок проведения процедур в рамках подключения (технологического присоединения)**

1. Подключение к системам водоснабжения и водоотведения осуществляется в следующем порядке:

 а) направление исполнителю заявки о подключении к системе

водоснабжения и водоотведения;

б) заключение договора о подключении;

в) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями

подключения и договором о подключении;

д) составление акта о подключении.

1. В случае если заявитель не имеет сведений об организации, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения, он вправе обратиться в орган местного самоуправления запросом о представлении сведений о такой организации.

Орган местного самоуправления в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения определяет организацию и представляет сведения о соответствующей организации, включая ее наименование, юридический и фактические адреса, в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

1. МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 10 настоящего Регламента, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. МУП «Ножай-Юртовский водоканал» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.
2. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока организация водопроводно-

канализационного хозяйства аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

1. В случае если МУП «Ножай-Юртовский водоканал», осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация обязана осуществить согласование подключения (технологического присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) и с МУП «Ножай-Юртовский водоканал», к которой непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети МУП «Ножай-Юртовский водоканал». Гарантирующая организация и МУП «Ножай-Юртовский водоканал», к которой непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети, в течение 10 рабочих дней после получения обращения обязаны согласовать подключение (технологическое присоединение) либо выдать МУП «Ножай-Юртовский водоканал» заключение об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения), а также об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе гарантирующей организации.
2. В случае представления сведений и документов, указанных в пункте 10 настоящего Регламента, в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах организаций МУП «Ножай-Юртовский водоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

1. В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения платы за подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.
2. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение)

вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение)

вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

1. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения от МУП «Ножай-Юртовский водоканал». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства, при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктов 10 настоящего Регламента , той же МУП «Ножай-Юртовский водоканал», если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется. МУП «Ножай-Юртовский водоканал» представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

1. Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного МУП «Ножай-Юртовский водоканал» проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и направляет в указанный срок один экземпляр МУП «Ножай-Юртовский водоканал» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении (технологическом присоединении).

В случае несогласия с представленным проектом договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении) направляет в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и протокола разногласий МУП «Ножай-Юртовский водоканал» обязано в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассмотреть его, принять меры по урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении (технологическом присоединении).

1. При отсутствии технической возможности подключения

(технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

В случае отсутствия на дату обращения заявителя утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение (технологическое присоединение), но при включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу МУП «Ножай-Юртовский водоканал», заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

1. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) в течение 30 дней со дня поступления указанного в пункте 23 настоящего Регламента обращения рассматривает такое обращение и принимает решение о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), о применении тарифа на подключение (технологическое присоединение) или индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и определяет финансовые потребности, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), или принимает решение об отказе во включении в инвестиционную программу указанных мероприятий с обоснованием принятого решения и направляет уведомление о принятом решении в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
2. В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов такой организации на очередной период регулирования. При этом сроки осуществления подключения (технологического присоединения) заявителей, для подключения (технологического присоединения) которых необходимо выполнение указанных мероприятий, устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.
3. МУП «Ножай-Юртовский водоканал» направляет заявителю проект договора о подключении (технологическом присоединении) и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).
4. Проект договора о подключении (технологическом присоединении) должен быть подписан заявителем в течение 30 дней после его получения от МУП «Ножай-Юртовский водоканал». В случае ненаправления заявителем в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» подписанного проекта договора о подключении (технологическом присоединении) либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (технологическом присоединении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении).
5. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

1. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) предмет договора, режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи холодной воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированный уровень давления холодной воды), определяемый в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения);

б) сроки осуществления подачи холодной воды;

в) качество холодной (питьевой и (или) технической) воды;

г) порядок контроля качества питьевой воды;

д) условия временного прекращения или ограничения подачи холодной

(питьевой и (или) технической) воды;

е) порядок осуществления учета поданной холодной (питьевой и (или)

технической) воды;

ж) сроки и порядок оплаты по договору холодного водоснабжения;

з) граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям

абонента и МУП «Ножай-Юртовский водоканал»;

 и) права и обязанности абонента и МУП «Ножай-Юртовский водоканал» по договору холодного водоснабжения;

к) ответственность абонента и МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору холодного водоснабжения;

л) порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих между абонентом и МУП «Ножай-Юртовский водоканал» по договору холодного водоснабжения;

м) порядок обеспечения абонентом доступа представителям МУП «Ножай-Юртовский водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета для отбора проб воды и снятия показаний прибора учета в целях определения качества воды и объема поданной воды;

н) порядок уведомления МУП «Ножай-Юртовский водоканал» о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется холодное водоснабжение;

о) сроки и способы представления показаний приборов учета МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в случае наличия у абонента таких приборов учета;

п) условия холодного водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор холодного водоснабжения с гарантирующей организацией.

30. Существенными условиями договора водоотведения являются:

а) предмет договора, режим приема сточных вод;

б) порядок учета принимаемых сточных вод;

 в) условия прекращения или ограничения приема сточных вод;

г) места и порядок отбора проб сточных вод, порядок доступа к местам отбора проб представителям МУП «Ножай-Юртовский водоканал» или по ее указанию представителям иной организации;

д) порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов абонентов, лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы) (для категорий абонентов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»), показателей декларации о составе и свойствах сточных вод по форме, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

е) порядок декларирования состава и свойств сточных вод для абонентов;

ж) сроки и порядок оплаты по договору водоотведения;

 з) права и обязанности абонента и организации МУП «Ножай-Юртовский водоканал» по договору водоотведения;

и) ответственность абонента и МУП «Ножай-Юртовский водоканал» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором водоотведения;

к) порядок урегулирования разногласий, возникающих между абонентом и МУП «Ножай-Юртовский водоканал» по договору водоотведения;

л) границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям

абонента и МУП «Ножай-Юртовский водоканал»;

м) порядок обеспечения абонентом доступа представителям МУП «Ножай-Юртовский водоканал» или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод для снятия показаний прибора учета и отбора проб сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств;

н) предполагаемые сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета сточных вод в случае отсутствия у абонента таких приборов учета (для категорий абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с настоящими Правилами);

о) условия отведения (приема) сточных вод иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с гарантирующей организацией.

**Подраздел 13. Принятие решение о предоставлении либо отказе в предоставлении услуги**

31. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» поступивших заявлений о предоставлении услуги и документов, указанных в пунктах 21 и 22 административного регламента. Фактом, инициирующим начало процедуры, является наличие полного комплекта документов для предоставления услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, «Организация» готовит письмо об отказе в предоставлении услуги и направляет его заявителю.

**Подраздел 14. Выдача (направление) заявителю результата предоставления услуги**

1. В случае представления сведений и документов в полном объеме, «Организация» направляет в адрес заявителя (или представителя), подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах, одним из следующих способов: вручает лично под подпись заявителю (или представителю); посредством услуг почтовой связи России с уведомлением о вручении; по электронной почте, указанной заявителем (или представителем).

**Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента**

**Подраздел 15. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами**

**положений административного регламента и иных нормативных правовых**

**актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений**

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами МУП «Ножай-Юртовский водоканал» осуществляется руководителем МУП «Ножай-Юртовский водоканал» путем проведения совещаний, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МУП «Ножай-Юртовский водоканал» положений административного регламента.

**Подраздел 16. Ответственность должностных лиц МУП «Ножай-Юртовский водоканал» за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги**

1. Уполномоченные должностные лица МУП «Ножай-Юртовский водоканал», ответственные за предоставление услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления услуги. Персональная ответственность закрепляется в соответствующих должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Чеченской Республики.
2. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению г услуги:

1) должностное лицо МУП «Ножай-Юртовский водоканал», ответственное за прием и регистрацию представляемых заявителем в МУП «Ножай-Юртовский водоканал» документов, несет ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов;

2) исполнитель несет ответственность:

за соблюдение сроков и порядка проведения проверки комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а также полноты и достоверности содержащейся в них информации; за соблюдение сроков и порядка подготовки документов, являющихся конечным результатом предоставления услуги, и их своевременное направление заявителю;

3) должностное лицо МУП «Ножай-Юртовский водоканал», подписавшее документ, являющийся конечным результатом предоставления услуги, несет ответственность за принятое решение.

**Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) МУП «Ножай-Юртовский водоканал», предоставляющего услугу, а также его должностных лиц**

**Подраздел 17. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) МУП «Ножай-Юртовский водоканал»**

**и (или) его должностных лиц, принятое (осуществленные) при предоставлении услуги**

1. При необоснованном отказе или уклонении МУП «Ножай-Юртовский водоканал» от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении исполнителя заключить договор о подключении.

**Блок-схема подключения (технологического присоединения) к сетям** **водоснабжения и водоотведения**

Приложение № 1

к регламенту

